Timbro/Carta intestata della Ditta

## PIANO DI LAVORO 
PER LA RIMOZIONE DI MATERIALE CONTENENTE AMIANTO IN 
MATRICE COMPATTA

(art. 256 D.Lgs. 81/08)

Presentato dal Sig. …………………………………., nato a …………..….………. il ___/___/___

Residente a …………………….………... in Via ………………………………………. n° ………..

Legale Rappresentante della Ditta ..………………………..……………………………..…………...

Con sede a …………………..…….……. Via ……….…………………………… n° ….….......…...

Codice fiscale ………………………....  N. REA……..…………………………. tel …….…...……

telefax ……..……...….

N° totale addetti (titolare, soci, dipendenti): …..…...

Il presente Piano di Lavoro viene presentato dalla scrivente Ditta, esecutrice dei lavori di rimozione, corredato degli allegati e sottoscritto dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (se previsto).

1) requisiti IMPRESA esecutrice

1.1    Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione Aziendale (RSPP)

    interno all’Azienda: Sig. …………………………   Qualifica …………….…………….

    esterno all’Azienda: Sig. …………………………   Qualifica ……….....……………….

1.2    Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)

    interno all’Azienda: Sig. …………………………   Qualifica …………….…………….

    territoriale: Sig. ………………………..…………

1.3     Addetto/i al Pronto Soccorso

Sig. …………………………………….…  Qualifica …………………..……….…………….

Sig. ………………………………………   Qualifica ……………….…………..…………….

1.4     Addetto/i alla Gestione dell’Emergenza (antincendio ed evacuazione)

Sig. ………………………………………   Qualifica ………………………..….…………….

Sig. ………………………………………   Qualifica ………………………..….…………….

1.5    Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali - Categoria 10, classe_______ -  Bonifica dei beni contenenti amianto (art. 8 D.M. 406 del 28/04/98)

-  iscrizione n°……………………………………… del ___/___/___

elenco degli addetti che eseguiranno i lavori di bonifica:

| Nome e Cognome | luogo e data di nascita | Luogo e indirizzo di Residenza | Codice Fiscale | Patentino di abilitazione | Aggiornamento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | N° | data | ASL |  |

2) DATI IDENTIFICATIVI DEL CANTIERE

2.1 Sede del cantiere:

Comune: ……....……………..…..……Via…………………..………………………n°..………

2.2 * Committente:

Sig./ra .………………………….……………………………….cod. fiscale ………………..…

nato/a a ……………………………………………..…...........................il………………………….

residente a: ……....…………..………...…..…in Via ………….……..……………………n°..……

*  Per Committente si intende il soggetto per il quale l’intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione ( art.89 comma 1  lett. b)  D.Lgs. 81/08).

2.3 Durata dei lavori (in giorni): ….…..       2.4 Data di inizio lavori………………………

I lavori inizieranno non prima di 30 giorni dalla data di presentazione del presente piano.

La data di inizio lavori verrà comunque comunicata con almeno 3 giorni lavorativi di anticipo

In caso di rinvio dell’intervento dovrà essere avvisato l’organo di vigilanza competente.

2.5 Tipo di edificio:     industriale/artigianale    civile abitazione     rurale

commerciale                  pubblico                  altro ……………...….

2.6 Tipo di materiale: 	lastre       tubi e condotte 	 canne fumarie	
				 pavimenti in vinil-amianto 	altro .………………………....…

2.7 Condizioni del materiale: 	integro e ben conservato 	 stato di usura modesto	
	 stato di usura marcato 	 con rotture evidenti e crepe							 frantumato e disperso

#### 2.8 Quantità complessiva da rimuovere:   m2 …….……;   mt. lineari  ……….…;    Kg ....…….…;

2.9 Anno di posa ………………………….

3)  COORDINAMENTO E INTEGRAZIONE CON Piano di sicurezza e coordinamento

3.1  Capo cantiere (In possesso del patentino di “Coordinatore alle attività di rimozione, trattamento e bonifica amianto”)

Sig. …………….……………………………………………………………………………….

Qualifica ……………………………………………………….……………………………….

Residente a: ……....……….…….…..……in Via………………..……………………n°..……

Tel. …………………………

3.2 Coordinamento e Integrazione del Presente Piano di Lavoro con Piano di Sicurezza e Coordinamento

 non risulta che il cantiere oggetto dell’intervento rientri nei casi in cui è prevista la nomina dei Coordinatori e del relativo Piano di Sicurezza e Coordinamento, in quanto tutte le operazioni lavorative nel loro complesso, anche se non consecutive, verranno eseguite da questa unica impresa.

 il presente piano è stato consegnato al  Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione:

Sig. …………….……………………………………………………………………………….

Qualifica ……………………………………………………….……………………………….

Residente a: ……....……….…….…..……in Via………………..……………………n°..……

Tel. …………………...

 il presente piano è stato consegnato all’Impresa Affidataria………………………………

Sig. …………….……………………………………………………………………………….

Qualifica ……………………………………………………….……………………………….

Residente a: ……....……….…….…..……in Via………………..……………………n°..……

4) SCHEDA DEL FABBRICATO

##### 4.1     CARATTERISTICHE DEL FABBRICATO

4.1.1  Il fabbricato è adibito a uso: ………………….……………………………….…..……………

Nel caso sia insediata una Ditta, un Ufficio Pubblico, una Scuola, una Struttura Sanitaria,  un Condominio, ecc. specificare la ragione sociale o denominazione: ………………..……..…….

…………………………………………………………………………………………………..

4.1.2  Collocazione della costruzione :      isolata           contigua ad altre

     nelle vicinanze di ………………………………..…..…………

4.1.3  Durante la rimozione sarà:    occupato da persone, che verranno informate sui tempi e modalità dell’intervento e sulle cautele per evitare esposizioni a fibre d’amianto

    non occupato da persone

### 4.2     CARATTERISTICHE DELLA COPERTURA

4.2.1   Tipo e forma:

  pendenza inferiore al 15%

  pendenza tra 15% e 50%           a falde         a shed

 pendenza maggiore 50%            a falde          a shed

 curva      altro ……………………………………………………………………….

4.2.2   Altezza e sistema di sostegno:

- altezza dal suolo:  max. …………  min. ………….…

- n° di lati prospicienti il vuoto: …………

- presenza di aperture sulla copertura:    no       si:       n° ……..

- dimensioni aperture:   lung. ………….….…  larg. ……...……..……

- Soletta:         * portante      non portante

costituita da:   legno          c.a.         lat. cementizio       travi        altro...….

- Sottotetto:     * portante    non portante

distanza dalla copertura:  max. …….…..….   min. ……………...

* Per portante si intende la soletta o il sottotetto che sono in grado di sopportare il peso dei lavoratori e delle relative attrezzature durante le varie fasi di lavoro.

4.2.3 presenza di impianti e macchine sotto la copertura

 locale vuoto                             presenza di strutture/impianti quali ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5) ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

5.1     Le zone di operazione verranno delimitate con cartelli di avvertimento, di divieto di transito e di divieto di fumare.

5.2     Verranno informati dell’intervento di rimozione:

 vicini     inquilini

 altri: …………………….………………….…………………con le seguenti  modalità: …………………………………….…..…………...………….…………………………………

5.3 Verranno attuate modalità di cooperazione e coordinamento (art. 26  D.Lgs. 81/08):

Con il Datore di Lavoro Sig. .…………………………………………………..…………

della Ditta ………………………….…… insediata nel fabbricato oggetto della bonifica.

Per mezzo di ........................................................................................................................

si allega documento di cooperazione e coordinamento

6) MISURE PER LA PROTEZIONE E DECONTAMINAZIONE DEL PERSONALE

6.1    Ogni addetto avrà a disposizione i seguenti D.P.I., marcati CE:

 tute integrali monouso Tipo…………………...….……………………………………….

 semimaschere o facciali filtranti con grado di filtrazione P3

 guanti                                        scarpe di protezione con suola antiscivolo

 imbracatura di sicurezza           elmetto         altro…………………………………

6.2    La pulizia dei D.P.I. verrà eseguita:

a umido

- con aspiratore dotato di filtro assoluto 	
marca: ………….………………………...….. modello ……………………………..

6.3   Apprestamenti igienico assistenziali: verranno messi a disposizione ad uso esclusivo degli addetti alla rimozione:

a) Trattandosi di opere di bonifica e smaltimento di piccole quantità di amianto.

Massimo mezza giornata (4 ore), comprensiva di tutte le fasi di preparazione e allestimento cantiere (es lastre a

terra, piccoli quantitativi in opera, vasche accumulo acqua interne, canne fumarie, tubazioni senza importanti

rotture dei manufatti):

un punto ove siano a disposizione acqua, prodotti detergenti e per asciugarsi.

b) Trattandosi di lavori con durata superiore alla mezza giornata o bonifiche con particolari

condizioni di polverosità, degrado del materiale contenente amianto, stress termico, rotture

estese dei manufatti:

- Box con servizi igienici (wc e lavabo), docce e spogliatoi con ingresso e uscita separati ove siano a disposizione acqua calda e fredda, prodotti detergenti e per asciugarsi;

un’area speciale non contaminata da polvere di amianto dove bere e mangiare.

6.4   Verranno osservati periodi di riposo adeguati all’impegno fisico richiesto, così come concordato con i lavoratori ed i loro rappresentanti, sentito il parere del Medico Competente.
In particolare l’orario di lavoro sarà così articolato:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

7)   MODALITA’ OPERATIVE

7.1    Trattamento con prodotto incapsulante:

prima di eseguire la rimozione, le superfici dei materiali a vista verranno trattate con incapsulante colorato di  tipo ………………………..…… come previsto dal D.M. 20/08/99 (vedi scheda tecnica allegata).

 non verrà trattata  perché …………………………………………………………………...

7.2    Eliminazione dei fissaggi:

con utensili manuali      con attrezzatura portatile a bassa velocità

altro ………………………….…………

7.3  Il materiale verrà rimosso senza frantumarlo; eventuali pezzi o sfridi che si producono  verranno trattati con soluzione incapsulante e collocati in doppi sacchi a tenuta.

7.4  E’ presente materiale isolante oltre alla copertura in eternit           si      no

Il materiale isolante costituito da fibre minerali diverse dall’amianto (es: lana di vetro, lana di roccia, ecc…) eventualmente presente e soggetto a rimozione verrà adeguatamente confezionato e conferito ad idonei impianti di smaltimento.

7.5    Le zone di sormonto tra lastre verranno trattate con l’incapsulante prima della rimozione.

7.6    Le polveri depositate nelle grondaie:

verranno asportate ad umido (chiusura dello scarico, inumidimento del materiale, asportazione con paletta ed inserimento in sacchi a tenuta).

aspirate mediante aspiratore a filtri assoluti.       altro …………………..……….………

7.7  Il bancale verrà formato:

a terra

sulla copertura  altro ……………………………………………...…………….………..

7.8   Giornalmente si procederà alla completa pulizia della zona di lavoro e delle relative zone di accesso mediante asportazione di eventuali sfridi di materiale contenente amianto e aspirazione e/o lavaggio delle superfici.

7.9 Al termine dei lavori verrà verificata l’assenza del rischio di esposizione all’amianto mediante:

Ispezione visiva di tutta l'area di lavoro.

Ispezione visiva di tutta l'area di lavoro e campionamenti ambientali con tecnica ……..

Descrizione altre indicazioni operative:

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

8)  CONFEZIONAMENTO E TRASPORTO

8.1  Verranno confezionati pacchi di dimensioni convenienti alla loro movimentazione, non superiori a circa 1 m3, sigillati con polietilene trasparente e posti su bancali.

Sui singoli pacchi dovrà essere apposta idonea etichettatura quale:

…………………………………………………………………………………………………

8.2    I D.P.I. usati, trattati con soluzione incapsulante, verranno collocati in sacchi a tenuta.

Questi sacchi, unitamente ai sacchi contenenti i pezzi e gli sfridi, verranno collocati in uno o più pacchi.

8.3   I pacchi di materiale contenente amianto, originati dalla rimozione, etichettati a norma di legge, verranno:

 caricati direttamente su mezzo di trasporto.

- depositati temporaneamente in luogo esclusivamente dedicato all’interno del cantiere, delimitato con nastro segnaletico e individuato da apposito cartello.

- collocati in container espressamente riservato.

8.4   Il deposito temporaneo dei rifiuti contenenti amianto effettuato presso la sede del cantiere verrà condotto in conformità a quanto previsto dal D.M. 06/09/94 e dal D.Lgs. 152/2006.

8.5	Il trasporto verrà effettuato:

- in proprio con automezzo di proprietà.

Estremi di Iscrizione alla cat. 5, classe _______ (trasporto di rifiuti pericolosi) dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali: N._________________

- conto terzi da  Ditta iscritta all’Albo Nazionale Gestori Ambientali (trasporto di rifiuti pericolosi):

Nome della Ditta e sede legale: ...................………………………………………………..

Estremi di Iscrizione alla cat. 5, classe______ N.__________________

8.6   I rifiuti verranno conferiti presso: (indicare nome, indirizzo, ed estremi dell’autorizzazione dell’impianto di deposito preliminare o della discarica):

- impianto di deposito preliminare (stoccaggio provvisorio): …………………………….

………………………………….……………………………………………………..…

discarica: ……………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………..…………

N.B.:  la copia del formulario di identificazione per il trasporto dei rifiuti, controfirmata e datata in arrivo all’impianto prescelto per lo smaltimento, appena in nostro possesso verrà inviata all’ASL competente per territorio.

### 9) MISURE DI SICUREZZA ADOTTATE CONTRO IL PERICOLO DI CADUTE  DALL’ALTO

9.1  L’accesso e la discesa dal tetto:

  avvengono attraverso scale interne.

- avvengono dall’esterno mediante: ……..…………...……………...………………………

9.2  Attrezzature e sistemi di sicurezza previsti:

ponteggio    ………………………………………………………………………………

ponte su ruote (trabattello)……………………………………………………………….

    piattaforma di sollevamento tipo ………………………………………………………..

parapetti in gronda tipo ………………………………………………………………..

rete di protezione anticaduta, tipo……………………..…………………..………………

- sottoponte di sicurezza    …………………………………………………………………

- camminamenti  del tipo ……………………………………………………………. ……

- rete antisfondamento su traslucidi, lucernari, ecc…………………………………………..

- ancoraggi di classe 1 e 2 ………………………………………………………………….

- linea vita  …………………………………………………………………………………..

- altro…………………………………………..……………………………………………

  - Descrizione dettagliata delle procedure di sicurezza adottate

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………..…………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Si allega relazione con planimetria indicante le misure di sicurezza adottate, dal momento dell’accesso in quota, a tutte le fasi di lavoro.

10) DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

Documentazione da allegare obbligatoriamente al Piano di Lavoro

- Documentazione fotografica dettagliata del sito oggetto dei lavori di rimozione/bonifica;

- Planimetria riportante l’organizzazione delle aree di cantiere (delimitazione area intervento, area deposito rifiuti, area apprestamenti igienico assistenziali ecc..)

- Copia eventuali contratti di sub appalto;

- Documentazione attestante l’avvenuta attività di cooperazione e coordinamento con il Datore di lavoro della ditta insediata nel fabbricato oggetto di bonifica (art.26 D.Lgs. 81/08);

- Relazione di verifica della pedonabilità della copertura (nei casi dubbi);

- Relazione rischio sicurezza (nei casi previsti dal protocollo tecnico amianto Asl di Vallecamonica Sebino, luglio 2013);

- Copia della notifica prevista dall’art. 99 del D Lgs 81/08 nei casi previsti

10) DOCUMENTAZIONE DA TENERE IN CANTIERE

- Documentazione attestante la formazione degli operatori (patentini amianto e aggiornamenti, utilizzo piattaforme di sollevamento, dpi III categoria ecc..);

- Documentazione attestante l’avvenuta sorveglianza sanitaria degli addetti (giudizi idoneità, programma sanitario);

- Certificazioni attrezzature e dispositivi di sicurezza utilizzati (ponteggi, trabattelli, parapetti guardiacorpo, ancoraggi, linee vita, reti anticaduta e di sicurezza ecc..);

- Scheda tecnica e di sicurezza prodotto incapsulante;

- Tipologia e caratteristiche DPI;

Luogo: ………………..    data ___/___/___

Firme

| Datore di Lavoro ______________________ | Coordinatore bonifica amianto ______________________ | Coordinatore per l’esecuzione dei lavori (se previsto) _________________________ |
| --- | --- | --- |

Il Committente

_______________________

# Footnotes

Per Impresa Affidataria si intende l’impresa titolare del contratto d’appalto con il committente che nell’esecuzione dell’opera può avvalersi di imprese subappaltatrici  ( art.89 comma 1  lett.i)  D.Lgs. 81/08).

Vedi quanto riportato nel protocollo “Indicazioni operative per l’applicazione della normativa di prevenzione nei

cantieri di bonifica amianto in matrice compatta” ASL di Vallecamonica Sebino, luglio 2013.

Es cantieri con presenza di più imprese esecutrici anche non contemporanee o sopravvenute.