## Foglio1
TABELLA CONTENIMENTO PER PROCESSI INDUSTRIALI
Allegato XLVIII D-LGS 81/2008
A. Misure di contenimento | B. Livelli di contenimento
| 2 | 3 | 4
Informazioni generali
1. Gli organismi vivi devono essere manipolati in un sistema che separi fisicamente il processo dall’ambiente | Si | Si | Si
2. I gas di scarico del sistema chiuso devono essere trattati in modo da: | minimizzarela dispersione | impedirela dispersione | impedire la dispersione
3. Il prelievo di campioni, l’aggiunta di materiale a un sistema chiuso e il trasferimento di organismi vivi ad un altro sistema chiuso devono essere effettuati in modo da: | minimizzare la dispersione | impedire la dispersione | impedire la dispersione
4. La massa dei fluidi di coltura non può essere rimossadal sistema chiuso a meno che gli organismi vivi non siano stati: | inattivati conmezzi chimici ofisici convalidati | inattivati con mezzi chimici o fisici convalidati | inattivati con mezzi chimici o fisici convalidati
5. I sigilli devono essere progettati in modo da: | minimizzare la dispersione | impedire la dispersione | impedire la dispersione
6. L’area controllata deve essere progettata in modo da trattenere l’intero contenuto del sistema chiuso in caso di fuoriuscita | No | Raccomandato | Si
7. L’area controllata deve essere sigillabile in modo da consentire la fumigazione | No | Raccomandato | Si
Impianti
8. Il personale deve avere accesso a impianti di decontaminazione e di lavaggio | Si | Si | Si
Attrezzature
9. L’aria in entrata e in uscita dall’area controllata deve essere filtrata con un sistema di filtrazione HEPA (1) | No | Raccomandato | Si
10. L’area controllata deve essere mantenuta a una pressione negativa rispetto alla pressione atmosferica | No | Raccomandato | Si
11. L’area controllata deve essere adeguatamente ventilata per ridurre al minimo la contaminazione dell’aria | Raccomandato | Raccomandato | Si
Sistema di funzionamento
12. I sistemi chiusi (2) devono essere situati all’interno di un’area controllata | Raccomandato | Raccomandato | Sì, e costruiti a tal fine
13. Affissione di avvisi di pericolo biologico | Raccomandato | Si | Si
14. L’accesso deve essere limitato soltanto al personale addetto | Raccomandato | Si | Sì, attraverso una zona filtro (airlock) (3)
15. Il personale deve fare una doccia prima di uscire dall’area controllata | No | Raccomandato | Si
16. Il personale deve indossare indumenti protettivi | Sì, indumenti da lavoro | Si | Sì, cambio completo di indumenti
Rifiuti
17. Gli effluenti dei lavandini e delle docce devono essere raccolti e inattivati prima dello scarico | No | Raccomandato | Si
18. Trattamento degli effluenti prima dello scarico finale | Inattivati con mezzi chimici o fisici convalidati | Inattivati con mezzi chimici o fisici convalidati | Inattivati con mezzi chimici o fisici convalidati
1) HEPA:filtro antiparticolato ad alta efficienza (High Efficiency Particulate Air filter)
(2) Sistema chiuso: un sistema che separa fisicamente il processo dall'ambiente (per esempio vasche di incubazione, serbatoi ecc.).
(3) Airlock/zona filtro: l'accesso deve avvenire attraverso una zona filtro che è un locale isolato dal laboratorio. La parte esente da contaminazione della zona filtro deve essere separata dalla parte ad accesso limitato tramite uno spogliatoio o docce e, preferibilmente, da porte interbloccanti.”.
SCARICATO GRATUITAMENTE DA WWW.TESTO-UNICO-SICUREZZA.COM