## Foglio1
Checklist operativa (post D.L. 159/2025)
Sezione | Voce di controllo (cosa verificare) | Esito | Note / Azioni correttive
A. Valutazione & Scelta | In DVR è motivata la priorità alle protezioni collettive (parapetti/reti) prima dei DPI (art. 115).
A. Valutazione & Scelta | L’uso della scala è giustificato (compito breve, rischio basso, vincoli sito).
A. Valutazione & Scelta | Valutate alternative (trabattello/PLE/ponteggio) e scartate con motivazione tecnica.
A. Valutazione & Scelta | Piano di emergenza/recupero per lavori in quota definito e noto agli operatori.
A. Valutazione & Scelta | Layout dell’area in quota analizzato: accessi, vie di fuga, interferenze.
B. Formazione & Idoneità | Formazione specifica su rischio caduta, uso scala, gestione carichi, emergenze.
B. Formazione & Idoneità | Addestramento pratico su DPI anticaduta (indossamento/aggancio/limiti).
B. Formazione & Idoneità | Idoneità sanitaria coerente con mansioni in quota (ove previsto).
B. Formazione & Idoneità | Registri formazione/addestramento aggiornati e tracciati.
C. Organizzazione & Segnaletica | Area di lavoro delimitata e segnalata; gestione interferenze.
C. Organizzazione & Segnaletica | Illuminazione adeguata; assenza rischi elettrici nelle vicinanze.
C. Organizzazione & Segnaletica | Condizioni meteo valutate (esterni) e procedure di stop lavoro definite.
D. Scale portatili – Idoneità | Scala conforme e integra (montanti, pioli, piedini antisdrucciolo).
D. Scale portatili – Idoneità | Dispositivi antiapertura/antichiusura efficienti (doppia salita, telescopiche, ecc.).
D. Scale portatili – Posizionamento | Appoggio stabile e piano; angolo corretto; sommità oltre piano sbarco se richiesto.
D. Scale portatili – Posizionamento | Fissaggio/antiscivolo in testa/base ove necessario; superficie pulita/asciutta.
D. Scale portatili – Uso | Tre punti di contatto mantenuti; corpo entro baricentro montante.
D. Scale portatili – Uso | Vietato spostare scala con persona a bordo; vietato uso come passerella.
D. Scale portatili – Carichi | Carichi/utensili gestiti senza sbilanciamenti; portata rispettata.
D. Scale portatili – Sosta | Lavori prolungati non svolti da scala: valutate piattaforme alternative.
E. Sgabelli a gradini | Stabilità, antiscivolo, altezza compatibile senza allungamenti pericolosi.
E. Sgabelli a gradini | Superficie di calpestio in buono stato; nessuna improvvisazione (sedie, cassette).
F. Scale verticali permanenti (art. 113 c.2) | Altezza > 2 m e inclinazione > 75°: presente gabbia oppure sistema anticaduta guidato (scelta motivata in VdR).
F. Scale verticali permanenti | Pioli distano ≥ 15 cm dalla parete/supporto.
F. Scale verticali permanenti | Gabbia: maglie/aperture tali da impedire caduta verso l’esterno.
F. Scale verticali permanenti | Distanza parete gabbia opposta–pioli ≤ 60 cm.
F. Scale verticali permanenti | Ancoraggi/linee vita certificati; compatibilità con il dispositivo anticaduta.
F. Scale verticali permanenti | Accessi/sbarco sicuri (eventuali parapetti/ripari) e liberi da ostacoli.
F. Scale verticali permanenti | Ispezioni periodiche a gabbia/anticaduta/ancoraggi documentate.
G. DPI anticaduta – Scelta (art. 115) | Verificata gerarchia: collettive prima; poi trattenuta/posizionamento/funi; arresto caduta solo se necessario.
G. DPI anticaduta – Compatibilità | DPI compatibili con ancoraggi, linee vita, connettori; verifica fattore di caduta.
G. DPI anticaduta – Punti di ancoraggio | Punti sicuri/certificati, resistenti e correttamente posizionati.
G. DPI anticaduta – Recupero | Piano di recupero dell’operatore in sospensione definito e provato.
G. DPI anticaduta – Stato | DPI integri, non scaduti; assenza danni/assorbitori attivati; marcatura leggibile.
G. DPI anticaduta – Manutenzione | Manutenzione secondo istruzioni del fabbricante; registri aggiornati.
H. Manutenzioni & Ispezioni | Pre-uso: check visivo/ funzionale scala/DPI effettuato e registrato.
H. Manutenzioni & Ispezioni | Verifiche periodiche programmate su scale/gabbie/ancoraggi/linee vita/DPI.
H. Manutenzioni & Ispezioni | Non conformità: gestione con azioni correttive, tempistiche e responsabili.
I. Documentazione | DVR aggiornato con novità art. 113 e art. 115 e con elenco indumenti che sono DPI (art. 77, c.4 lett. a).
I. Documentazione | Procedure aziendali aggiornate (priorità collettive; gestione DPI; piani recupero).
I. Documentazione | Registri: formazione, addestramento, consegna DPI, manutenzioni/ispezioni.
L. Cantiere – Coordinamento | Nel PSC/POS è esplicitata la priorità a collettive; prescrizioni su scale fisse/ancoraggi.
L. Cantiere – Coordinamento | Verifiche CSE su reale adozione parapetti/reti prima dei DPI.
L. Cantiere – Coordinamento | Interferenze gestite (altre imprese/subappalti); controlli del preposto.
M. Ambiente & Contesto | Pavimentazioni/piani di appoggio stabili; assenza sostanze scivolose.
M. Ambiente & Contesto | Ordine e pulizia area di lavoro; materiali/attrezzi posizionati in sicurezza.
N. Verifiche finali | Operatori conoscono limiti attrezzature e procedure di arresto lavori.
N. Verifiche finali | Ultimo controllo post-attività: ritiro DPI danneggiati, ripristino ordine/segni.
N. Verifiche finali | Report/checklist firmata da operatore e preposto; archiviazione.