## Foglio1
Definizioni Essenziali per la Sicurezza Elettrica
Definizione | Descrizione
Impianto elettrico | Comprende tutti i componenti destinati alla produzione, trasmissione, distribuzione e utilizzazione dell’energia elettrica.
Esercizio | Insieme di attività necessarie per garantire il funzionamento degli impianti elettrici, comprese operazioni di manovra, controllo e manutenzione.
Rischio | Combinazione di probabilità e gravità di un infortunio o danno alla salute di una persona esposta a pericoli.
Pericolo elettrico | Fonte di potenziale infortunio derivante dall’energia elettrica presente in un impianto.
Rischio elettrico | Probabilità di infortunio dovuto al contatto o alla vicinanza con parti attive di un impianto elettrico.
Infortunio elettrico | Include morte o lesioni derivanti da shock elettrico, ustioni, arco elettrico, incendi o esplosioni causati da energia elettrica.
Attività lavorativa | Qualsiasi lavoro, elettrico o non elettrico, che coinvolga un impianto elettrico e comporti rischi per le persone.
Lavoro | Nome generico attribuito a un’attività lavorativa.
Gestore dell’impianto elettrico (GI) | Persona che garantisce l’esercizio in sicurezza dell’impianto, con responsabilità complessiva.
Responsabile dell’Impianto (RI) | Persona delegata alla sicurezza dell’impianto durante i lavori, nominata dal Gestore.
Gestore Programmazione Lavoro (GL) | Persona che pianifica le attività con rischio elettrico, ricoprendo eventualmente anche il ruolo di Responsabile.
Responsabile del Lavoro (RL) | Persona incaricata di gestire la sicurezza dei lavoratori e delle attività svolte.
Lavoratore (L) | Persona che esegue fisicamente un’attività lavorativa con rischio elettrico.
Persona Esperta (PES) | Lavoratore qualificato in grado di analizzare e gestire i rischi elettrici.
Persona Avvertita (PAV) | Persona formata e avvisata da esperti per evitare i pericoli legati all’elettricità.
Persona Comune (PEC) | Persona senza specifica formazione o competenze sull’elettricità.
Notifica | Comunicazione verbale o scritta riguardante le attività lavorative, anche in formato telematico.
Posto e postazione di lavoro | Area o luogo dove si svolge un lavoro.
Zona di lavoro sotto tensione (DL) | Spazio intorno alle parti attive, delimitato da distanze che garantiscono la sicurezza.
Zona prossima (DV) | Spazio esterno alla zona sotto tensione, delimitato per evitare rischi accidentali.
Zona di lavoro non elettrico (DA9) | Area esterna alla zona prossima, dove si svolgono attività senza contatto con parti attive.
Lavoro con rischio elettrico | Qualsiasi attività che comporti rischi derivanti dall’energia elettrica.
Lavoro elettrico | Attività svolte a distanza ridotta da parti attive di linee e impianti elettrici.
Lavoro non elettrico | Attività svolte vicino a parti attive ma senza contatto diretto, come scavi o manutenzioni.
Lavoro sotto tensione | Operazioni che implicano il contatto diretto con parti in tensione.
Lavoro in prossimità di parti attive | Attività che avvengono vicino alle parti attive senza contatto diretto.
Sezionare | Isolare un circuito o dispositivo da tutte le fonti di alimentazione.
Fuori tensione | Condizione in cui un impianto non presenta carica elettrica o tensione attiva.
Lavoro fuori tensione | Attività svolte su un impianto reso sicuro e senza tensione.
Autorizzazione, benestare | Approvazione formale per avviare i lavori.
Benestare all’inizio del lavoro | Istruzione formale per iniziare le attività in sicurezza.
Supervisione | Controllo dell’attività lavorativa da parte di personale qualificato.
Supervisione sul posto di lavoro | Supervisione in cui il responsabile può svolgere attività lavorative.
Supervisione personale | Supervisione che richiede la presenza esclusiva del responsabile senza altre attività.
Sorveglianza | Monitoraggio costante da parte di personale esperto per prevenire azioni pericolose.
Attività preventiva | Operazioni preparatorie per garantire la sicurezza degli impianti.
Bassissima Tensione | Sistemi con tensione fino a un valore limite basso, come SELV o PELV.
Bassa Tensione | Sistemi con tensione tra un valore minimo e uno massimo stabiliti dalle normative.
Alta Tensione | Sistemi con tensioni superiori al limite stabilito per la bassa tensione.
Distanza sotto tensione (DL) | Limite esterno della zona sotto tensione.
Distanza di prossimità (DV) | Limite esterno della zona prossima alle parti attive.
Distanza di lavoro non elettrico (DA9) | Limite oltre il quale i lavori non elettrici non comportano rischi elettrici.
Distanza di lavoro minima (DW) | Spazio da mantenere tra il lavoratore e le parti in tensione per garantire la sicurezza.
Distanza ergonomica | Spazio aggiuntivo per considerare movimenti accidentali o errori.
Media Tensione (MT) | Sistemi con tensioni superiori alla bassa tensione, ma inferiori a un limite massimo specifico stabilito dalle normative tecniche.
Parte attiva | Conduttore o parte conduttrice che è normalmente in tensione durante il servizio, escluso il neutro utilizzato come conduttore di protezione.
Impianto in sicurezza | Stato dell’impianto in cui tutte le parti attive sono messe in sicurezza attraverso le procedure previste per il lavoro fuori tensione.
Terra di sezionamento | Collegamento di tutti i conduttori attivi a terra e in cortocircuito nel punto di sezionamento, valutato caso per caso.
Terra di lavoro | Collegamento dei conduttori attivi a terra e in cortocircuito nel punto di lavoro o nelle immediate vicinanze, con possibilità di più connessioni.
Impianto complesso | Impianto con circuiti fisicamente articolati, visibilità limitata o alimentazioni multiple, inclusi impianti di media e alta tensione.
Lavoro elettrico complesso | Operazioni eseguite su un impianto complesso con elevati livelli di rischio o difficoltà operative.
Piano di Lavoro (PdL) | Documento che dettaglia le operazioni necessarie per condurre i lavori e l’assetto dell’impianto durante le attività.
Piano d’Intervento | Documento che specifica le misure di sicurezza, le modalità di intervento e i dispositivi di protezione da utilizzare.
Consegna dell’impianto da RI a RL | Azione con cui il Responsabile dell’Impianto comunica al Responsabile del Lavoro che l’impianto è pronto per i lavori.
Restituzione dell’impianto da RL a RI | Azione con cui il Responsabile del Lavoro comunica che i lavori sono terminati e l’impianto può essere riattivato.
Shock elettrico | Effetto fisiologico derivante dal passaggio della corrente elettrica attraverso il corpo umano o animale.
Rischio da arco elettrico | Danni potenziali causati dall’energia liberata da un arco elettrico, come effetti termici, acustici, esplosioni e metallo fuso.