REGIONE MARCHE

GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE  DELLA GIUNTA REGIONALE

seduta del

12/11/2018

delibera

ADUNANZA N.        2

LEGISLATURA  N.          X                    _

1473

PR/VP/STT   Oggetto: O NC

Prot. Segr.

1574

Regolamento  regionale di competenza della Giunta regionale concernente:  "Misure di prevenzione e protezione   dai   rischi   di  caduta  dall'alto,  in attuazione  della legge regionale 22  aprile 2014,    n.  7

(Norme  sulle  misure   di prevenzione e protezione dai

rischi    di  caduta  dall'alto  da  predisporre  negli edifici  per  l'esecuzione  dei lavori di manutenzione sulle coperture in condizioni di sicurezza)"

Lunedì 12    novembre  2018,     nella sede della Regione Marche,  ad Ancona, in  via  Gentile   da   Fabriano,  si  è      riunita  la  Giunta  regionale, regolarmente  convocata.

Sono presenti:

-  LUCA CERISCIOLI

-  ANNA CASINI

-  MANUELA BORA

-  LORETTA BRAVI

-  MORENO PIERONI

-  ANGELO SCIAPICHETTI E'  assente:

-  FABRIZIO CESETTI

Presidente Vicepresidente Assessore Assessore Assessore Assessore

Assessore

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste alla seduta, in assenza del Segretario e del Vicesegretario della Giunta regionale, la sostituta, Nadia Giuliani.

Riferisce in qualità di relatore il Vicepresidente Anna Casini.

La deliberazione in oggetto è   approvata all'unanimità dei presenti.

NOTE  DELLA  SEGRETERIA  DELLA  GIUNTA                                                                         y

Inviata  per gli adempimenti di competenza

alla struttura organizzativa:-------- alla P.O. di spesa:----------- al Presidente del Consiglio regionale

alla redazione del Bollettino ufficiale

li                                   _

L'INCARICATO

Proposta o richiesta di parere trasmessa  al Presidente del Consiglio regionale il---------- prot.  n.                                 _

L'fNCARICATO

DELIBERAZIONE DELLA  GIUNTA  REGIONALE

OGGETTO:   Regolamento  regionale  di  competenza della  Giunta  regionale  concernente:  "Misure di  prevenzione  e  protezione  dai  rischi  di  caduta  dall'alto,  in  attuazione  della  legge regionale  22 aprile  2014,  n.  7 (Norme  sulle  misure  di prevenzione  e protezione  dai rischi di caduta dall'alto da predisporre negli edifici per l'esecuzione dei lavori di manutenzione sulle coperture  in  condizioni  di sicurezza)".

LA GIUNTA  REGIONALE

VISTA  l'allegata  proposta  di  regolamento  regionale di competenza  della  Giunta  regionale concernente:  "Misure  di prevenzione  e protezione  dai  rischi  di caduta  dall'alto,  in  attuazione  della legge regionale  22 aprile 2014,  n.  7 (Norme sulle  misure di prevenzione e protezione dai rischi di caduta  dall'alto  da  predisporre  negli  edifici  per  l'esecuzione  dei  lavori  di  manutenzione  sulle coperture  in  condizioni  di sicurezza)",  e  il  documento  istruttorio,  riportato  in  calce  alla  presente deliberazione,  predisposti dalla PF Produzione  legislativa;

RITENUTO,  per i   motivi  riportati  nel  predetto documento istruttorio e che vengono  condivisi, di deliberare  in  merito;

VISTO  il  parere favorevole  di cui all'articolo  16  bis della  legge  regionale  15  ottobre 2001,  n.

20,  sotto  il  profilo  della  legittimità  e  della  regolarità  tecnica   del  dirigente  della   PF  Tutela  del territorio  di Macerata e l'attestazione  dello  stesso  che dalla  presente  deliberazione  non  deriva  né può derivare alcun impegno di spesa a carico della  Regione;

VISTA  la proposta del dirigente del Servizio  Tutela, gestione e assetto  del territorio; VISTO  l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

con la votazione,  resa  in forma  palese,  riportata a pagina  1

DELIBERA

di approvare il  regolamento  regionale  di  competenza della  Giunta regionale  concernente:  "Misure

di prevenzione   e  protezione  dai  rischi  di caduta  dall'alto,  in  attuazione   della  legge  regionale  22       V

aprile  2014,  n.  7 (Norme  sulle  misure  di prevenzione  e protezione  dai  rischi  di caduta dall'alto  da      I

rl�       .

predisporre  negli edifici per l'esecuzione dei lavori di manutenzione sulle coperture in condizioni di sicurezza)",  così come  riportato  nell'allegato A, parte integrante del   resente atto.

Segret(��;ta  regionale                                      Il  Preside  ,I   del!      iun a regionale

I��;                                            (      cà  .          eri  cioli)

DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  REGIONALE

DOCUMENTO  ISTRUTTORIO

La PF Produzione  legislativa  ha  predisposto,  d'intesa  con il  Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio, l'allegata proposta di regolamento regionale di competenza  della Giunta regionale, in attuazione  della  legge  regionale  22  aprile  2014,  n.   7  (Norme  sulle  misure  di  prevenzione  e protezione dai  rischi di  caduta dall'alto da  predisporre  negli edifici  per l'esecuzione dei  lavori di manutenzione sulle coperture in  condizioni di sicurezza).

Come previsto  dall'articolo  6 della  l.r.  7/2014,  modificato  dalla  legge  regionale  31  luglio  2018, n.  30  (Modifiche alla  legge regionale 22 aprile 2014,  n.  7 "Norme sulle misure di  prevenzione e protezione dai  rischi di  caduta  dall'alto da  predisporre  negli edifici  per l'esecuzione dei  lavori di manutenzione  sulle  coperture  in  condizioni  di  sicurezza"),  il  regolamento  detta  le  disposizioni necessarie all'attuazione  della legge regionale e in particolare individua le prescrizioni tecniche da adottare in relazione alle misure di prevenzione e protezione e specifica la documentazione di cui all'articolo 4,  comma 1,  lettere a) e b), della  legge  medesima, nonché  le  modalità di presentazione della stessa.

A seguito  delle  modifiche  alla l.r.  7/2014  apportate  dalla  legge  regionale  31  luglio  2018,  n.  30, il  regolamento  non  si  limitata  a disciplinare  l'elaborato tecnico  previsto  dall'articolo  4,  ma detta anche altre disposizioni  necessarie all'attuazione della  legge stessa.

Lo schema di regolamento, nella riunione del 6 settembre 2018, è stato sottoposto alla consultazione delle  categorie  professionali  interessate  e di altri  portatori  di interesse.  Alla riunione sono stati invitati: la Direzione regionale Marche dell'lnail, gli ordini degli ingegneri e degli architetti (federazioni  regionali  e ordini  provinciali),  i    collegi dei geometri  e geometri  laureati,  i     collegi dei periti industriali, il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, l'ASL, Dipartimento di prevenzione, la Soprintendenza    Belle   Arti   e   Paesaggio   delle   Marche,    l'ARPAM,    Confindustria   Marche, Confartigianato Imprese Marche, ANCE, OBR Marche, Comitato paritetico territoriale per la prevenzione  infortuni,  CNA,  l'Ispettorato territoriale del  lavoro.  La  comunicazione  è  stata  inviata anche all'ANCI  Marche.

L'articolo  1     enuncia  l'oggetto del  regolamento ovvero  individuare  le  prescrizioni tecniche  da adottare in relazione alle misure di  prevenzione e protezione, specificare la documentazione che costituisce l'elaborato tecnico e fissarne  le modalità di  presentazione.

L'articolo 2 contiene le definizioni.

I

L'articolo  3  disciplina  la  documentazione  da  presentare  che  consiste  nell'elaborato  tecnico della  copertura,  specificandone  il  contenuto  e  demandando  la  predisposizione  della  relativa modulistica a un decreto del dirigente della struttura  organizzativa regionale competente.

L'articolo  4 contiene  le  disposizioni  per la  realizzazione  dei sistemi  di  protezione,  precisando,

in  particolare,  che nella  realizzazione  degli  stessi  si  applicano  le  norme tecniche  di  riferimento europee e statali  e stabilendo  che nella  scelta  delle  misure  più  appropriate di  protezione dalla caduta dall'alto va data priorità alle misure di  protezione collettiva  rispetto a quelle di  protezione individuale.

Gli articoli  5,  6, 7 e 8  descrivono  i      sistemi  di accesso  alle coperture dei fabbricati,  i      sistemi di

protezione per il transito,  di  protezione dei  bordi e di  protezione individuale e ne disciplinano  le caratteristiche e i   requisiti.

DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  REGIONALE

Infine,  l'articolo  9 prevede  l'obbligo  di  informazione,  formazione  e  addestramento  per  tutti  i lavoratori, subordinati e autonomi, addetti  alle operazioni  di installazione e di utilizzo dei sistemi  di prevenzione  e protezione dai rischi.

Sulla  bozza  di regolamento si è tenuta,  in data  13 settembre 2018,  la  conferenza dei servizi prevista  dall'articolo  20 del regolamento  interno  della  Giunta regionale.  Il  verbale della  conferenza è  trasmesso   unitamente  alla  proposta,  senza  farne  parte  integrante,  ai sensi  del  comma  3 del medesimo  articolo  20.

Sul testo si sono espressi il  Consiglio  delle Autonomie locali  (CAL)  in  data 28 settembre  2018 con parere favorevole n.  49/2018  e la  Commissione consiliare  competente in  data  29 ottobre 2018 con il  parere  n.  122  anch'esso favorevole ma condizionato a specifiche  modifiche  agli articoli  3, 4,

5,6, 7 e 8 che sono state tutte integralmente  recepite.

La sottoscritta,  in  relazione  al presente  provvedimento,  dichiara,  ai sensi  dell'articolo 47  del D.P.R.  445/2000,  di  non  trovarsi  in  situazioni  anche  potenziali   di  conflitto  di  interesse  ai  sensi dell'articolo  6 bis della L.  241/1990  e degli articoli  6 e 7 del DPR 62/2013 e della  DGR 64/2014.

y

DELIBERAZIONE  DELLA GIUNTA REGIONALE                                                                                                    1

PARERE  DEL DIRIGENTE  DELLA  PF TUTELA  DEL TERRITORIO DI MACERATA

Il  sottoscritto,  considerata  la  motivazione  espressa   nell'atto,  esprime   parere  favorevole  sotto  il profilo della  legittimità e della  regolarità tecnica  della  presente deliberazione e dichiara,  ai sensi dell'articolo 47  del  D.P.R.  445/2000,  che  in  relazione  al  presente  atto  non  si trova  in  situazioni anche  potenziali  di  conflitto  di  interesse  ai sensi dell'articolo  6 bis della  L. 241 /1990  e degli articoli

6 e 7 del DPR 62/2013  e della  DGR 64/2014.  Attesta inoltre  che dalla  presente  deliberazione  non deriva,  né può derivare,  alcun impegno di spesa  a carico della  Regione.

o Marzialetti)

PROPOSTA DEL DIRIGENTE  DEL SERVIZIO TUTELA,  GESTIONE  E ASSETTO DEL TERRITORIO

Il  sottoscritto,   considerata  la  motivazione  espressa    nell'atto,   propone   l'adozione  alla   Giunta regionale della presente deliberazione, in relazione alla quale  dichiara, ai sensi  dell'articolo 47 del D.P.R.  445/2000,  di  non  trovarsi   in  situazioni  anche  potenziali   di  conflitto  di  interesse  ai  sensi dell'articolo 6 bis della  L.  241/1990 e degli articoli  6 e 7 del  DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

-

La  presente  deliberazione  si  compone   di  n.          I?

allegati, che formano  parte integrante della stessa.

pagine,   di  cui   n.  _/f

I

l   Segretario della  Giunta

�ir�

pagine  di

DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  REGIONALE

Allegato  A

Regolamento  regionale  di competenza della Giunta regionale  concernente: "Misure di prevenzione  e protezione  dai rischi di caduta  dall'alto, in attuazione della legge regionale  22 aprile  2014,  n.  7  (Norme  sulle  misure  di  prevenzione  e  protezione  dai  rischi  di  caduta dall'alto  da  predisporre  negli  edifici  per  l'esecuzione  dei  lavori  di  manutenzione  sulle coperture in  condizioni  di sicurezza)".

Art. 1

(Oggetto)

1.  Questo  regolamento  detta  le  disposizioni  necessarie  all'attuazione della  legge  regionale

22 aprile  2014,  n.  7 (Norme  sulle  misure  di  prevenzione  e protezione  dai  rischi  di  caduta  dall'alto da predisporre  negli edifici  per l'esecuzione dei lavori di manutenzione sulle coperture in condizioni di sicurezza),  nei casi previsti  all'articolo 2 della  legge  regionale  medesima  e in  particolare:

a) individua   le   prescrizioni   tecniche   da   adottare   in   relazione   alle   misure   di   prevenzione    e

protezione  indicate all'articolo  4, comma  1,  lettera  a), della l.r.  7/2014;

b) specifica  la documentazione di cui all'articolo 4, comma  1,  lettera  b), della  l.r.  7/2014,  nonché  le modalità di presentazione della medesima.

2.  Le  disposizioni  di  cui  alla  l.r.  7/2014  e  di  questo   regolamento  non  sostituiscono  gli obblighi  disposti  dal decreto  legislativo 9 aprile 2008,  n.  81 (Attuazione dell'articolo 1   della legge 3 agosto 2007, n.  123,  in  materia di tutela della salute e della sicurezza  nei  luoghi di  lavoro),  a carico delle imprese  affidatarie  ed esecutrici  nonché  dei lavoratori  autonomi,  di cui all'articolo  89, comma

1,  lettera d), del medesimo  decreto,  relativi all'adozione delle idonee  misure  preventive e protettive nello svolgimento di lavori  sulle coperture dei fabbricati.

DELIBERAZIONE  DELLA GIUNTA  REGIONALE

Art.  2

(Definizioni)

1.  Ai fini di questo  regolamento si intende per:

a) accesso  permanente alla copertura:  il punto di accesso  alla copertura,  comprensivo del percorso  interno o esterno  al fabbricato,  in grado di consentire il trasferimento in sicurezza di un operatore e di eventuale materiale e utensili di lavoro;

b) transito   sulla   copertura:    il   percorso    sicuro   sulla   copertura   individuato   in   sede   di progettazione;

e) elaborato  tecnico  della  copertura:  il  documento di cui all'articolo  4, comma  1,  lettera  b),

della l.r.  7/2014;

d) sistema  permanente  di  protezione   collettiva  dalla  caduta  dall'alto:  il  complesso   delle opere   fisse   di   sicurezza   di   protezione   dalla   caduta   dall'alto,   quali   parapetti   e   passerelle permanenti;

e) sistema  provvisorio di protezione  collettiva  dalla caduta dall'alto: il complesso delle opere provvisionali    di   sicurezza   di   protezione    dalla   caduta   dall'alto,   quali   parapetti   e   passerelle provvisionali;

f)  sistema   permanente   di  protezione   individuale   contro   la   caduta   dall'alto:   l'insieme   di

elementi fissati permanentemente sulla copertura atti ad assicurare una persona che indossa un'imbracatura del corpo  e il collegamento al sistema stesso,  in modo  da prevenire o arrestare in condizioni   di  sicurezza  la  caduta  dall'alto  secondo   quanto  previsto   dalle   norme   tecniche   di riferimento;

g) sistema  provvisorio   di   protezione   individuale   contro  la   caduta  dall'alto:   l'insieme   di

elementi fissati provvisoriamente sulla copertura atti ad assicurare una persona che indossa un'imbracatura del corpo e il collegamento al sistema  stesso,  in modo  da prevenire o arrestare in condizioni   di  sicurezza  la  caduta  dall'alto  secondo   quanto  previsto  dalle   norme  tecniche   di riferimento;

h) sistema  di  arresto  della  caduta:   l'insieme  di  opere  atte  a  impedire  al  lavoratore,   che

indossa  un  dispositivo   di  protezione   individuale,   l'impatto  su  un   piano   stabile   sottostante  la copertura  conforme alle norme tecniche  di riferimento;

i)  sistema  di trattenuta  della  caduta:  l'insieme di opere  atte  a impedire al  lavoratore,  che indossa  un  dispositivo di  protezione  individuale,  di  raggiungere  le zone  dove  esiste  il  rischio  di caduta dall'alto.

DELIBERAZIONE  DELLA GIUNTA  REGIONALE

Art.  3

(Documentazione da presentare)

1.  L'elaborato tecnico  della  copertura di cui all'articolo 4 della  l.r.  7/2014,  redatto in fase di progettazione da un professionista  abilitato,  contiene  i    seguenti documenti:

a) relazione tecnica  illustrativa di cui al comma  2 di questo articolo;

b) elaborati grafici della copertura  di cui al comma  3 di questo  articolo;

e)  relazione  di  calcolo  strutturale  dei  sistemi  permanenti  di  accesso  e  di  protezione  collettiva  o della sola protezione collettiva  di cui al comma  4 di questo articolo;

d) relazione  di calcolo  strutturale dei fissaggi degli  elementi del sistema  permanente di protezione individuale dalla  caduta dall'alto a parti  strutturali della  copertura di cui al comma  4 di questo articolo;

e) dichiarazione  di  conformità  alle   norme  tecniche   di  riferimento  del  sistema   permanente  di protezione   individuale dalla  caduta  dall'alto  o dei  sistemi  di  ancoraggio   di cui  al comma  5 di questo articolo;

f) dichiarazione  di  corretta   installazione  del  sistema   permanente  di  protezione  individuale  dalla caduta dall'alto di cui al comma  6 di questo  articolo;

g)   manuale   d'uso,   manutenzione   e  programma   di   manutenzione   del   sistema  di   protezione

permanente collettiva o individuale dalla caduta  dall'alto.

2.  La  relazione   tecnica   illustrativa  di  cui  al  comma   1,  lettera  a),  descrive  le  soluzioni progettuali   adottate  per  la  protezione  contro  la  caduta  dall'alto  delle  coperture,  in  particolare evidenziando  in  modo  puntuale  il  rispetto delle  misure preventive  e  protettive   in  conformità alle norme vigenti e considerando i   seguenti  aspetti:

a) accesso  sicuro alla copertura;

b) transito sicuro sulla copertura;

e)  protezione  dei bordi e delle superfici fragili  per sfondamento della copertura.

3.  Gli elaborati grafici della copertura di cui al comma  1, lettera b), redatti  in scala adeguata, indicano l'ubicazione e specificano le caratteristiche degli  accessi  e degli elementi protettivi  per il transito e l'esecuzione dei lavori di copertura.  Nel caso di installazione di un sistema  di protezione permanente individuale  contro la  caduta  dall'alto,  gli elaborati grafici  riportano  in  scala  opportuna la  configurazione  geometrica  e  i      dettagli  del  sistema,  conformemente  alle  norme  tecniche   di riferimento.

4. Le relazioni di calcolo  di cui al comma  1, lettere e) ed), sono redatte da un professionista abilitato competente per materia e sono  comprensive della  verifica statica o della  dichiarazione di idoneità statica della struttura di supporto,  conformemente alle norme tecniche  di riferimento.

5.  La dichiarazione  di conformità  alla  normativa  tecnica  vigente  del  sistema  di protezione

.         permanente individuale dalla caduta dall'alto  e dei sistemi  di ancoraggio,  di  cui al comma  1,  lettera e), è acquisita presso  il  produttore.

6.   La   dichiarazione   di   corretta   installazione   del   sistema   di   protezione   permanente individuale dalla caduta dall'alto,  di  cui al comma  1,  lettera f), è redatta  dall'installatore  nel  rispetto

�\

DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA REGIONALE

I                  Delibera        I

1473

delle  norme  di  buona  tecnica,  delle  indicazioni  del fabbricante,  del  progetto  della  configurazione del sistema di ancoraggio  e del progetto strutturale dei fissaggi alla struttura.

7. La  redazione  dell'elaborato  tecnico della  copertura costituisce  attestazione  di conformità del  progetto alle disposizioni  di cui alla l.r.  7/2014.

8. L'elaborato tecnico  della copertura è conservato in  cantiere per tutta  la durata  dei  lavori di cui all'articolo 2, comma  1, della  l.r. 7/2014 ed è  messo  a disposizione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo  13 del d.lgs. 81/2008 degli organi  di vigilanza,  nonché di tutti i    soggetti,  quali  utilizzatori, imprese esecutrici, lavoratori  autonomi,  che accedono  alla copertura  a qualsiasi  titolo.

9.   L'elaborato   tecnico    della   copertura   è   aggiornato   in   occasione    di   interventi   di manutenzione  straordinaria  sugli  elementi  che  costituiscono  il  sistema  di  accesso   e  protezione contro le cadute dall'alto.

1 O.  L'elaborato  tecnico  della  copertura  è  redatto  anche  nei  casi di varianti  che prevedono  i lavori di cui all'articolo  2, comma,  1    della  l.r.  7/2014  non  contemplati  nel  progetto  iniziale.

11.  La modulistica per la  compilazione e la  presentazione della documentazione  progettuale per  la  prevenzione  delle  cadute  e  la  realizzazione  delle  opere  in  sicurezza   è  predisposta  con decreto  del  dirigente  della  struttura  organizzativa  regionale  competente  entro centoventi  giorni dall'entrata  in vigore di questo regolamento.

�

GIUNTA  REGIONALE

�

DELIBERAZIONE  DELLA GIUNTA REGIONALE

Art. 4

(Realizzazione dei sistemi di protezione)

1. Nella realizzazione dei sistemi di protezione si applicano  le norme tecniche  di riferimento europee e statali.

2.  Le  scelte  progettuali  devono  essere  orientate,  quando  possibile,   alla  realizzazione  di coperture  intrinsecamente  sicure,  senza  dover  ricorrere  per l'accesso  e il  transito  di persone  su di esse alla predisposizione di particolari mezzi  o misure di sicurezza provvisorie di protezione dalla caduta dall'alto e dal rischio di scivolamento.

3.   Nella  scelta  delle  misure  più  appropriate  di  protezione   dalla  caduta  dall'alto  va  data priorità  alle  misure di  protezione  collettiva  rispetto  a quelle  di  protezione   individuale,  in  base  a quanto stabilito dal d.lgs.  81/2008.

4. Nel caso in  cui non  siano adottabili  misure permanenti di  protezione  dalla  caduta  dall'alto, in  particolare  in  presenza  di dichiarati  vincoli  costruttivi  derivanti  da norme  urbanistico-edilizie  o di tutela  del  patrimonio  storico  e  paesaggistico  o  di   impedimenti  tecnici   che   non   consentono l'adozione di  misure fisse  di  prevenzione  e protezione,  l'elaborato tecnico  della  copertura  specifica le ragioni ostative all'adozione di tali misure e individua sistemi  adeguati di protezione. In tal caso, devono essere  progettate  le misure provvisorie di protezione dalla  caduta  dall'alto,  sostitutive di quelle  permanenti,  quali  ad  esempio  parapetti  provvisori  da  fissare  all'occorrenza  ad  ancoraggi presenti permanentemente sulla copertura.

5.  I        sistemi   di  protezione  permanente  collettiva   o  individuale  contro  le  cadute  dall'alto devono  essere  sottoposti  a regolare  manutenzione  periodica,  secondo  le  norme  di  buona tecnica, del  manuale   d'uso   e  manutenzione   e  del  programma   di  manutenzione,   al  fine   di   garantirne

l'efficienza  e l'efficacia  per tutta  la  durata del  sistema  di  protezione.

y

GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE  DELLA GIUNTA  REGIONALE

Art.  5

(Sistemi di accesso alle coperture dei fabbricati)

1.  L'accesso alla copertura,  lo spostamento e lo svolgimento di attività che espongano  la persona  al  rischio  di  caduta  richiedono  la  predisposizione  all'interno  o  all'esterno  dell'edificio, quando realizzabili,  di  opere fisse quali:

a) aperture di accesso;

b) percorsi verticali;

e)  percorsi orizzontali.

2. I     sistemi di  accesso di cui al  comma  1    devono essere  conformi alle norme tecniche di riferimento europee e statali.

V

REGIONE MARCHE

GIUNTA REGIONALE

seduta del                �

NOV.  201         �

DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  REGIONALE

Art.  6

(Sistemi di protezione per il transito)

1.  Il transito sulle coperture,  a partire dal  punto di  accesso, deve avvenire  in condizioni di sicurezza.

2.  Le  passerelle,  i     camminamenti  e le  andatoie  per il  transito  di  persone  e materiali sulle parti non  portanti della  copertura (ad  es. coperture fragili, lucernari,  cupolini, ecc.)  e per passaggi sul vuoto,  nonché  le  reti  permanenti  predisposte  al di  sotto delle  parti non  portanti  della  copertura stessa (ad  es. lucernari,  cupolini, ecc.) devono essere conformi  alle norme tecniche di riferimento.

3. Sono ammessi piani di camminamento e scalini posapiede realizzati e installati conformemente alle norme tecniche di riferimento.

4.  Qualora non  sia possibile  predisporre,  in tutto o in  parte,  le  misure di protezione collettiva di cui ai commi 2  e 3,  è necessario  predisporre  strutture  quali,  ad esempio,  elementi di appoggio delle   passerelle,   che  consentono   all'occorrenza   la  facile   applicazione   di   apprestamenti   di sicurezza  provvisori.

DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  REGIONALE

Art.  7

(Sistemi di protezione dei bordi)

1.  Al  fine  di  garantire  un  adeguato  livello  di  sicurezza  durante  il  lavoro  sulla  copertura devono essere previsti:

a) elementi permanenti di protezione;

b) elementi che favoriscono  la  posa in  opera e l'utilizzo di elementi  provvisori.

2.  I     parapetti  permanenti di protezione dei  bordi  prospicienti  il vuoto delle  coperture e sul perimetro  delle parti non  portanti  della  copertura  (ad  es. lucernari,  cupolini,  ecc.)  devono  resistere ai carichi orizzontali di esercizio  secondo  quanto stabilito dalle norme tecniche  per le costruzioni in funzione  della  destinazione  d'uso  dell'opera  e  avere  caratteristiche  geometriche  e  dei  materiali conformi alle norme tecniche  di riferimento.

3. Qualora  non sia possibile  predisporre,   in  tutto  o in  parte,  misure di protezione  collettiva (ad  es. parapetti,  ecc.),  è necessario  predisporre  strutture,  quali elementi  di aggancio dei parapetti, che consentono all'occorrenza  la facile  applicazione di apprestamenti di sicurezza  provvisori.

r

DELIBERAZIONE  DELLA GIUNTA  REGIONALE

Art.  8

(Sistemi di protezione individuale)

1.  Nei casi  in  cui non è  ottenibile in tutto o in  parte  la dovuta  protezione   contro la caduta dall'alto  mediante  misure  di  protezione   collettiva,   si  devono   adottare   misure   permanenti  di protezione   individuale.  In  tal  caso  il  professionista  abilitato  che  redige  l'elaborato  tecnico  della copertura deve  indicare  nella  relazione tecnica  i     motivi  che  impediscono  l'adozione di misure di protezione  collettiva  in  luogo di quelle  individuali.

2. Nella progettazione dei sistemi  permanenti  di protezione  individuale dalla caduta dall'alto, si devono  preferire,  nei limiti  del possibile,  le soluzioni  di sistemi  di trattenuta della caduta in  luogo di quelli con arresto  della caduta.

3.   Nella  configurazione  del  sistema   di  protezione  individuale  contro  la  caduta  dall'alto  i dispositivi devono:

a) avere   una   dislocazione   che  consente  di  procedere    in   sicurezza  su  qualsiasi   parte   della copertura,  a partire dal punto di accesso  fino al punto più lontano;

b) essere  chiaramente identificabili  per forma  o colore  o con altro mezzo analogo;

e) essere  utilizzabili  in  modo da consentire  l'ancoraggio senza  rischio di caduta;

d) possedere i   requisiti  previsti dalle norme tecniche  di riferimento;

e) garantire  nel tempo  le  necessarie caratteristiche di resistenza  e solidità;

f)  essere  oggetto   di  periodiche  verifiche  e  manutenzioni  a  cura  del  proprietario  dell'immobile secondo   le  indicazioni  del  costruttore.  Degli  interventi  eseguiti  deve   essere   data  apposita attestazione  nel  programma di manutenzione.

4.    In  caso   di  adozione   di  sistemi   di  protezione   individuale  dalla   caduta  dall'alto,   in prossimità  delle  aperture  di  accesso   alla  copertura  e  in  un  punto  ben  visibile   devono  essere apposti  cartelli su un supporto  che consenta  di mantenere  inalterate nel tempo  le caratteristiche di visibilità  e leggibilità e riportanti almeno  le seguenti  indicazioni:

a) obbligo  dell'uso di imbracature di sicurezza  e di funi di trattenuta,  identificazione  e posizione  dei dispositivi  fissi ai quali ancorarsi e modalità  di ancoraggio;

b) numero massimo  dei lavoratori collegabili  ai dispositivi d'ancoraggio;

e)  necessità o divieto  di utilizzare assorbitori di energia;

d) dispositivi    di    protezione    individuale    che   devono    essere    utilizzati    (dispositivi    anticaduta       }I compatibili  con  il  sistema  di ancoraggio,   calzature  con  suola  in  gomma  antiscivolo,  elmetto  di protezione,  ecc.);

e) raccomandazioni    del    costruttore     del    sistema    anticaduta    (ad    es.    eventuali   scadenze,

manutenzioni e loro periodicità,  ecc.).

REGIONE MARCHE

GIUNTA  REGIONALE

Fl

L2:_J

DELIBERAZIONE DELLA  GIUNTA  REGIONALE

Art.  9

(Informazione,  formazione e addestramento)

1.  I      lavoratori  di  cui  all'articolo  2,  comma   1,  lettera  a),  del  d.lgs.  81/2008  e  i      lavoratori autonomi di cui all'articolo  89,  comma   1,  lettera  d),  del  d.lgs.  81/2008  addetti  alle  operazioni  di installazione e di utilizzo dei sistemi di prevenzione e protezione  dai rischi di cadute dall'alto sulle coperture  devono   essere   adeguatamente   informati,   formati   e   addestrati   riguardo   alla   loro installazione e al  loro  utilizzo,  nonché  all'utilizzo dei  dispositivi  di  protezione  individuale di terza categoria.