## Foglio1
Distanze di sicurezza e alle altezze minime dei conduttori per le linee aeree esterne in base alla loro tensione nominale
Tabella D1: Altezza dei conduttori dal suolo secondo CEI EN 50341-2-13
Tipologia di Linea | Altezza minima dal suolo (m)
Linee fino a 1 kV (Bassa Tensione) | 5,000
Linee da 1 kV fino a 83 kV | 6,000
Linee a 132 kV | 6,292
Linee a 150 kV | 6,400
Linee a 380 kV | 11,340
Tabella D2: Altezza dei conduttori secondo CEI EN 50341-2-13 (senza particolari prescrizioni)
Tipologia di Linea | Altezza minima dal suolo (m)
Linee fino a 1 kV (Bassa Tensione) | Non applicabile
Linee fino a 110 kV | 6,000
Linee a 132 kV | 6,200
Linee a 150 kV | 6,300
Linee a 380 kV | 7,800
Tabella D3: Altezza minima aumentata in presenza di autostrade o altre infrastrutture
Tipologia di Linea | Altezza minima dal suolo (m)
Linee > 1 kV | 7,160
Linee a 20 kV | 7,220
Linee a 132 kV | 10,200
Linee a 150 kV | 10,300
Linee a 380 kV | 11,800
Tabella D4: Altezza dei conduttori da misurare nelle linee aeree
Tipologia di Linea | Altezza minima dal suolo o acqua (m)
Linee a 1 kV o inferiori (Bassa Tensione) | 5,000
Linee da 1 kV fino a 83 kV | 6,000
Linee a 132 kV | 6,292
Linee a 150 kV | 6,400
Linee a 380 kV | 11,340 (in situazioni normali)
Linee a 380 kV (aree ricreative/sportive) | Maggiore di 11,340 (variabile in base al contesto)
Note:
Le distanze indicate includono un margine per sbandamenti laterali causati dal vento o abbassamenti dovuti al carico.
Le altezze devono essere misurate escludendo neve, vegetazione o altre alterazioni temporanee del suolo.
Per situazioni particolari, come attività sotto linee in Alta Tensione (> 150 kV), le altezze possono essere ulteriormente regolate per garantire maggiore sicurezza.