## Foglio1
Tabella delle Prestazioni di Sicurezza Richieste
Applicazione | Tipo di Vetro Raccomandato | Requisiti di Sicurezza
Scuole | Stratificato di sicurezza | Deve resistere agli urti accidentali, garantire la protezione contro la rottura e prevenire la caduta di frammenti.
Ospedali | Stratificato di sicurezza | Deve offrire elevata resistenza agli urti e protezione contro la rottura, con un focus particolare sulla prevenzione delle lesioni da frammenti di vetro.
Banche | Blindato | Deve resistere agli atti vandalici e tentativi di effrazione, garantire sicurezza contro le intrusioni e offrire protezione antiproiettile, se necessario.
Edifici Residenziali | Stratificato o Isolante | Deve fornire isolamento termico e acustico, resistenza agli urti e prevenzione della caduta di frammenti.
Edifici Commerciali | Stratificato o Temprato | Deve garantire resistenza agli urti, isolamento termico e acustico, e protezione contro la rottura.
Facciate Continua | Isolante o Stratificato | Deve resistere ai carichi di vento, offrire isolamento termico, prevenire la dispersione di calore e garantire la sicurezza contro la rottura.
Parapetti | Stratificato di sicurezza | Deve prevenire la caduta nel vuoto in caso di rottura, resistere agli urti accidentali e garantire la protezione contro la caduta di frammenti.
Vetrine di Negozi | Stratificato o Blindato | Deve resistere agli urti, offrire protezione contro i tentativi di effrazione e garantire la sicurezza in caso di rottura.
Piscine e Acquari | Stratificato di sicurezza | Deve resistere alla pressione idrostatica e garantire la sicurezza in caso di rottura, evitando la dispersione di frammenti nell'acqua.
Edifici Pubblici | Stratificato o Blindato | Deve offrire resistenza agli urti, protezione contro atti vandalici e, se necessario, protezione antiproiettile.
Musei | Stratificato o Blindato | Deve garantire la protezione delle opere d'arte contro urti, atti vandalici e tentativi di furto, oltre a prevenire la caduta di frammenti in caso di rottura.
Vetrate Inclinate | Stratificato di sicurezza | Deve essere in grado di resistere ai carichi di neve e agli urti accidentali, con il lato inferiore posizionato a un'altezza maggiore di 4 m dal piano di calpestio o dal suolo esterno.
Vetrate orizzontali | Stratificato di sicurezza | Deve resistere ai carichi statici e dinamici, garantire la protezione contro la rottura e prevenire la caduta di frammenti.
Note
Stratificato di sicurezza: Realizzato con più lastre di vetro e intercalari plastici, mantiene l'integrità anche in caso di rottura, evitando la dispersione di frammenti.
Blindato: Composto da più lastre di vetro e intercalari plastici, offre alta sicurezza contro atti vandalici, effrazione e proiettili.
Temprato: Vetro trattato termicamente per aumentarne la resistenza agli urti e agli shock termici.
Isolante: Composto da due o più lastre di vetro con una camera d'aria intermedia, offre isolamento termico e acustico.
Tabella delle Prestazioni Residue Richieste
Applicazione | Tipo di Vetro Raccomandato | Prestazione Residua Richiesta
Scuole | Stratificato di sicurezza | Deve rimanere integro in caso di rottura, impedendo la dispersione di frammenti e prevenendo lesioni ai bambini.
Ospedali | Stratificato di sicurezza | Deve evitare la caduta di frammenti in caso di rottura, garantendo la sicurezza dei pazienti e del personale.
Banche | Blindato | Deve mantenere la protezione contro intrusioni anche dopo la rottura, prevenendo accessi non autorizzati.
Edifici Residenziali | Stratificato | Deve mantenere l'integrità per prevenire la caduta di frammenti in caso di rottura, proteggendo gli abitanti.
Edifici Commerciali | Stratificato o Temprato | Deve garantire che i frammenti non si disperdano in caso di rottura, evitando danni a persone e merci.
Facciate Continua | Stratificato o Isolante | Deve impedire la caduta di frammenti e mantenere una certa protezione termica anche dopo la rottura.
Parapetti e Balconi | Stratificato di sicurezza | Deve impedire la caduta nel vuoto in caso di rottura, mantenendo l'integrità strutturale.
Vetrine di Negozi | Stratificato o Blindato | Deve prevenire la caduta di frammenti e mantenere una barriera contro tentativi di effrazione dopo la rottura.
Piscine e Acquari | Stratificato di sicurezza | Deve rimanere integro in caso di rottura per prevenire la dispersione di acqua e frammenti.
Edifici Pubblici | Stratificato o Blindato | Deve mantenere l'integrità per garantire la sicurezza del pubblico e prevenire atti vandalici o intrusioni.
Musei | Stratificato o Blindato | Deve mantenere la protezione delle opere d'arte e prevenire la dispersione di frammenti in caso di rottura.
Vetrate Inclinate | Stratificato di sicurezza | Deve impedire la caduta di frammenti e mantenere una certa protezione strutturale anche dopo la rottura.
Vetrate Orizzontali | Stratificato di sicurezza | Deve mantenere l'integrità per prevenire la caduta di frammenti e garantire la sicurezza degli utenti.
Requisiti Specifici per Diverse Applicazioni delle Vetrate
Applicazione | Requisiti | Tipo di Vetro Raccomandato | Esempio di Carico
Vetrate di Facciata | Resistenza ai carichi di vento, isolamento termico | Vetro basso emissivo (Low-E), IGU | Carico del vento: 9600 N per una vetrata di 10 m² con pressione del vento di 800 N/m² e coefficiente di forma 1.2
Parapetti e Balconi | Prevenzione delle cadute in caso di rottura | Vetro stratificato di sicurezza | Carico umano: 1000 N per un parapetto lungo 2 metri con carico orizzontale di 0.5 kN/m
Porte e Finestre | Resistenza agli urti, utilizzo di vetri di sicurezza | Vetro temprato, stratificato | Urti accidentali: Utilizzare vetro classificato almeno 1(B)1 o 1(C)1 per finestre esposte a urti
Vetrate Inclinate/Orizzontali | Resistenza ai carichi di neve, resistenza agli urti accidentali | Vetro stratificato di sicurezza | Carico di neve: 5000 N per una vetrata orizzontale di 5 m² in zona con carico di neve di 1 kN/m²