## Foglio1
Tabella delle principali caratteristiche di alcuni agenti che possono essere presenti in ambienti confinati
AGENTE | ODORE | COLORE | DENSITA’ (aria = 1) | INTERVALLO INFIAMMABILITA’ % | SOGLIA OLFATTIVA (ppm) | EFFETTI | VLEP (ppm) | IDLH (ppm)
OSSIDO DI CARBONIO (CO) | [5 empty] | Da 12 ppm aumento pulsazioni e frequenza
| Inodore | incolore | 0,97 | 12 – 74 | 100000 | respiratoria 2000-4000 ppm morte in 15 minuti | TLV-TWA=25 | 1200
ANIDRIDE CARBONICA (CO2) | [5 empty] | Vertigine. Mal di testa. Pressione sanguigna elevata, tachicardia. Senso di soffocamento. Stato d'incoscienza.
| Inodore | incolore | 1,5 | Non infiammabile | 74000 |  | OEL=5000 | 40000
METANO (CH4) | inodore
| allo stato naturale | incolore | 0,6 | 2015-05-01 | --- | Soffocamento | Asfissiante semplice | --
ANIDRIDE SOLFOROSA (SO2) | [5 empty] | Tosse. Respiro affannoso. Mal di gola. Difficoltà respiratoria
| Pungente | incolore | 2,25 | Non combustibile | 0,7 |  | TLV-STEL=0,25 | 100
AMMONIACA | pungente, | [5 empty] | OEL = 20
| lacrimoge- no | incolore | 0,6 | 15 - 28 | 5,7 | Sensazione di bruciore. Tosse. Difficoltà respiratoria. Respiro affannoso. Mal di gola. | Breve termine | 300
50
IDROGENO SOLFORATO (H2S) | [5 empty] | Mal di testa. Vertigine. Tosse. Mal di gola. Nausea. Difficoltà respiratoria. Stato d'incoscienza.
| Uova marce | incolore | 1,19 | 1946-04-01 | 0,0005 |  | TLV-TWA =1 | 100
TLV-STEL =5
AZOTO | [5 empty] | Stato d'incoscienza. Debolezza. Senso di soffocamento. | Asfissiante semplice
| Inodore | incolore | 0,8 | Non combustibile | --- |  |  | --
CLORO | [5 empty] | Polmonite, edema polmonare.
| pungente irritante | giallo verdastro | 2,5 | Non combustibile | 0,2 – 0,5 | Arrossamento. Sensazione di bruciore. Ustioni per occhi e pelle | TLV-TWA = 0,5 | 10
TLV-STEL =1
ACIDO CLORIDRICO | [5 empty] | Corrosivo per gli occhi, la cute ed il tratto respiratorio. Inalazione di elevate concentrazioni del gas può causare polmoniti e edema polmonare
OEL=5
| Pungente | incolore | 1,3 | Non combustibile | --- |  | Breve termine=10 | --
ACIDO NITRICO |  | incolore tendente al giallo |  |  |  | Sensazione di bruciore. Tosse. Difficoltà respiratoria. Respiro affannoso. Mal di gola Gravi ustioni cutanee. Dolore
| Pungente |  | 1,07 | Non combustibile | --- |  | Breve termine=1 | 25
ACIDO SOLFORICO | [5 empty] | Sensazione di bruciore. Mal di gola. Tosse. Difficoltà respiratoria. Respiro affannoso L'evaporazione a 20°C è trascurabile
| nessuno | incolore | 3,4 | Non combustibile | 0,7 |  | TLV-TWA=0,2 | 100
ACIDO CIANIDRICO | [5 empty] | Miscele gas/aria sono esplosive. Irritante per gli occhi e il tratto respiratorio. Stato confusionale. Sonnolenza. Mal di testa. Nausea. Respiro affannoso. Convulsioni e stato di incoscienza. Può portare alla morte.
| caratteristico | incolore | 0,94 | 5,6 – 40 | 0,6 |  | TLV-Ceiling=4,7 | 22
XILENI (orto, meta, para) | [5 empty] | Vertigine. Sonnolenza. Mal di testa. Nausea.
[6 empty] | Irritante per gli occhi e la cute, può determinare effetti sul sistema nervoso centrale | OEL = 50
| caratteristico | incolore | 1,02 | 0,9 – 6,7 | --- |  | Breve termine = | 900
100
ACETONE | [5 empty] | Irritante per gli occhi e il tratto respiratorio. Ad elevate concentrazioni può portare alla attenuazione della vigilanza. Mal di gola. Tosse. Stato confusionale. Mal di testa. Vertigine. Sonnolenza. Stato d'incoscienza Miscele vapore/aria sono esplosive.
| caratteristico | incolore | 1,2 | 2,6 - 31 | 2,6 - 13 |  | OEL=500 | 2500
TOLUENE | [5 empty] | Miscele vapore/aria sono esplosive. Tosse. Mal di gola. Vertigine. Sonnolenza. Mal di testa. Nausea. Stato d'incoscienza
| caratteristico | incolore | 0,97 | 1,2 – 7,1 | --- |  | OEL=50 | 500
ALCOL METILICO (metanolo) | [5 empty] | Tosse. Vertigine. Mal di testa. Nausea. Debolezza. Disturbi della visione. Effetti sul sistema nervoso centrale. Riduzione dello stato di vigilanza.
| caratteristico | incolore | 1,01 | 5,5 - 44 | --- |  | OEL=200 | 6000
ALCOL ETILICO (etanolo)
| caratteristico | incolore | 1,03 | 3,3 - 19 | 84 | Tosse. Mal di testa. Stanchezza. Sonnolenza | TLV-STEL=1000 | 6220