## Foglio1
APPENDICE A Valori di riferimento per i requisiti acustici di ospedali e scuole
prospetto A.1 Requisiti acustici di ospedali, case di cura e scuole
| Prestazione di base | Prestazione superiore
Descrittore dell’isolamento acustico normalizzato di facciata, D2m,nT,w [dB] | 38 | 43
Descrittore del potere fonoisolante apparente di partizioni fra ambienti di | 50 | 56
differenti unità immobiliari, R’w [dB]
Descrittore del livello di pressione sonora di calpestio normalizzato fra | 63 | 53
ambienti di differenti unità immobiliari, L’nw [dB]
Livello sonoro corretto immesso da impianti a funzionamento continuo, Lic in | 32 | 28
ambienti diversi da quelli di installazione [dB(A)]
Livello sonoro massimo corretto immesso da impianti a funzionamento | 39 | 34
discontinuo, Lid in ambienti diversi da quelli di installazione [dB(A)]
Descrittore dell’isolamento acustico normalizzato di partizioni fra ambienti | 50 | 55
sovrapposti della stessa unità immobiliare, DnT,w [dB]
Descrittore dell’isolamento acustico normalizzato di partizioni i fra ambienti | 45 | 50
adiacenti della stessa unità immobiliare, DnT,w [dB]
Descrittore del livello di pressione sonora di calpestio normalizzato fra ambienti | 63 | 53
sovrapposti della stessa unità immobiliare, L’nw [dB]
Nota 1 Il livello sonoro immesso da un impianto a servizio di una camera di degenza, di un aula o di aule polifunzionali separate da strutture mobili, deve essere valutato all’interno di ambienti acusticamente verificabili diversi dall’ambiente servito.
Nota 2 Non sono stati definiti valori di riferimento per il livello sonoro al calpestio di ambienti adiacenti all’interno della stessa unità immobiliare, poiché è prassi attualmente molto diffusa realizzare solai con massetto di ripartizione continuo: e per queste tipologie costruttive i dati attualmente disponibili non consentono di stabilire criteri condivisi.